本科毕业设计（论文）

任 　务 　书

| 题 目 | 以多层框架结构设计为例 |
| --- | --- |

| 学 院 | 建筑与土木工程 | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 级 |  | 学 号 |  |  |
| 学生姓名 |  | 指导教师 |  |  |

温州大学教务处制

温州大学本科毕业设计任务书

一、主要任务与目标： 土木工程专业毕业设计是完成本专业培养目标所必须的实践性教学环节。学生在修完全部课程或取得规定的学分后，在最后一学年进行为期12周的毕业设计工作。综合性毕业设计环节的学习目标是： 1．巩固和加深已学过的基础和专业知识，提高综合运用这些知识独立进行分析和解决实际工程技术问题的能力。 2．掌握本专业设计的基本程序和方法，了解国家相关的方针和政策，正确使用专业的有关技术规范和规定。培养设计计算、编写设计文件、使用规范手册和应用计算机的能力。 3．学会针对要解决的问题，广泛地搜集国内外有关资料，了解国内外的水平和状况。 4．培养深入细致调查研究，理论联系实际，从经济、技术的观点全面分析和解决问题的方法及阐述自己观点的能力。 5．培养组织管理能力、社交能力和实践应用能力，提高严谨的科学态度和认真的工作作风，树立事业心和责任感，为即将跨出校门走上社会打好基础。

二、主要内容与基本要求： （一） 工程概况 1．建筑面积： 2．结构选型形式： 3．建筑层数、层高： 4．房间主要使用功能和面积： 5．其它，如采光、通风、防火等。 （二） 设计原始资料 1．建设场地及环境： 2．气象条件：包括温度、相对湿度、主导风向、雨雪条件； 3．工程地质条件： 4．抗震设防等。 （三） 建筑设计的任务与要求根据毕业设计大纲要求，建筑设计只进行方案设计，设计深度达到建筑设计的基本要求。具体要求完成以下任务： 1. 设计要求 ① 在充分理解设计任务要求的基础上，使建筑设计达到房间设置合理，使用方便，交通安全，设计方法正确，步骤清晰完整，并学会正确使用规范和标准图集。 ② 绘图要求严格按照制图标准要求，做到图幅规范，布图紧凑匀称，线条流畅，粗细分明，尺寸齐全，注字规范。 ③ 说明书的撰写应字迹工整，结构严谨，条理清晰，文字通顺。 2. 建筑设计说明书 要完成一份设计说明书，具体内容提纲如下： ① 设计任务简介； ② 建筑设计依据； ③ 平、立、剖设计说明； ④ 承重结构的选择与布置； ⑤ 围护结构的选择与布置； ⑥ 主要节点构造说明； ⑦ 其它说明。 3. 建筑方案图 ① 建筑设计图纸目录、建筑施工说明、门窗表； ② 总平面图1：500或1：1000； ③ 平面设计：底层平面、标准层平面、屋顶平面 1：100或1：150； ④ 立面设计：正立面、侧立面 1：100或1：150； ⑤ 剖面设计：剖面图 1：100或1：150； ⑥ 建筑详图 不大于1：50。 （四） 结构设计任务与要求。 1. 设计要求 ① 根据建筑设计和结构承重及抗震方面的要求、场地地质条件、材料供应及施工技术条件等,合理进行结构选型、构件布置，应尽可能使计算简便，构件的编号统一，构件的定位尺寸标注正确。 ② 进行XKJ及其柱下基础计算时，应有正确的计算简图, 选择合理的构件尺寸。荷载选取要合理，荷载计算正确，内力计算步骤完整，内力计算可手算也可用计算机计算，手算时可根据具体情况采用不同的计算方法。进行内力组合计算，确定截面的配筋，并且要满足构造要求。施工图中结构及构件尺寸的标注要齐全，受力钢筋、箍筋及构造钢筋的编号清楚、正确。受力钢筋的锚固、连接及截断位置清楚正确；箍筋加密区及非加密区的范围详细准确，配置的数量正确，横断面的选取位置及数量合理。KJL的梁顶及梁底标高要正确。应按规范作图(仿宋体字、线型选用要正确)。 ③ 现浇楼梯的设计时，板式楼梯自选,要有正确的计算简图，构件的截面尺寸要合理。内力计算及配筋正确。施工图中，各构件的代号、尺寸的标注要齐全，配筋图正确；结构标高要标注在相应位置。 ④ 现浇板的设计计算应根据具体情况考虑采用弹性理论或塑性理论。板的厚度合理，受力筋(板底与板面)及非受力筋的配置和标注要正确，并标注板的底部及顶部的结构标高。定位轴线、构件尺寸的标注要齐全。 2. 结构设计说明书 包括工程概况、设计依据、建筑材料选用、地基基础、结构构造与施工要求、图纸说明及其它等。 3. 结构施工图 结构设计图纸目录、结构设计说明书； 基础平面布置及剖面图（或配筋图）1：100或1：150； 首层及标准层楼面结构布置图 1：100或1：150； 框架、剪力墙结构配筋图 不大于1：50； 楼梯配筋图 不大于1：50。 4. 结构设计计算书 结构设计计算书中必须注明结构及其构件选型和结构布置的理由及设计依据，对于所选用的标准构件应注名构件的代号、标准图集的代号、构件的自重及详细尺寸，以便为后面的计算作准备。 详细列出结构设计计算的各个步骤、全部的计算过程和计算结果。计算书中应附有必要的计算用图（结构及构件的关系图和结构及构件的计算简图）。具体内容提纲如下： ① 设计依据； ② 结构选型与构件布置； ③ 竖向荷载作用下的内力计算； ④ 风荷载作用下的内力计算； ⑤ 地震荷载作用下的内力计算（选做）； ⑥ 内力组合； ⑦ 梁、柱、节点设计和配筋计算； ⑧ 基础设计 另外，如果毕业设计结构部分计算中使用的是软件，必须选择一榀框架进行手工计算，对软件计算结果进行验证，并将相关手工计算过程列入计算书中。 （五） 对毕业设计课题成果的要求（包括图表、实物等硬件要求）： 要求完成的图纸内容、规格及数量 类别; 图纸内容; 图纸数量; 图纸数量. 建筑; 建筑设计图纸目录; A3; 1. 建筑设计说明书、门窗表; A3; 1. 总平面图; A2; 1. 平面图（底层、标准层、屋顶）; A2; ≥3. 立面图; A2; ≥2. 剖面图; A2; 1~2. 楼梯建筑详图; A2; 1. 建筑节点详图; A2; ≥2. 结构; 结构设计图纸目录; A3; 1. 结构设计说明书; A3; 1. 基础图（平面、剖面）; A2; ≥2. 结构平面布置图; A2; ≥2. 框架（或剪力墙结构）配筋图; A2; ≥1. 楼梯结构详图; A2; 1. 梁板结构详图; A2; ≥2.

- 计划进度：

- 主要参考文献： 相关规范、规程、教材、图集、批文等

指导教师（签名）： 年 月 日

学院审核意见： （建议就任务书的规范性；任务书的主要内容和基本要求的明确具体性；任务书计划进度的合理性；提供的参考文献数量；是否同意下达任务书等方面进行审核。） 签名： 年 月 日

注：任务书必须由指导教师和学生互相交流后，由指导老师下达并交学院本科毕业设计（论文）领导小组审核后发给学生，最后同学生毕业论文等其它材料一起存档。